启东市自来水厂有限公司

_________________________________

招  标  文  件

招 标 人：启东市自来水厂有限公司

日    期：  2018  年  11   月   20  日

地面水厂，北新泵站，惠萍泵站，不锈钢排气孔改造工程招标文件

| 项 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 地面水厂，北新泵站，惠萍泵站，不锈钢排气孔改造工程 |
| 2 | 项目地点 | 北新泵站，地面水厂，惠萍泵站 |
| 3 | 项目说明及参标要求 | - 人工拆除原透气孔52个---工作内容：人工拆除原蘑菇水泥预制盖板，人工切割原直径220铸铁管，原出气孔砼基脚用细石砼找平后安装新出气孔。 二，新做不锈钢透气孔52个 1、底部不锈钢法兰异形定制加工，直径35cm，厚3mm，中间切割留孔16cm，4个304不锈钢膨胀螺栓固定 2、法兰口上用高标号水泥砂浆包裹压光 3、304不锈钢排气管，直径16cm，厚度2mm，高度44cm 4、2只90度不锈钢弯头与底部不锈钢排气管亚弧焊 - 顶部冲孔不锈钢网片封堵 - 详见附图 三、表面刷黑白相间户外反光涂料 1、混凝土表面清理、刷界面剂一遍 2、刷黄黑间隔户外警示标志漆 四，参标要求 - 参标人必须以单位名义参标 - 最终金额中标价为准 - 参标人以报价函的形式上交投标文件 - 参标人必须具有参标的资质证书 （详细要求见招标文件附件施工说明） |
| 4 | 报价 | 按施工说明做报价 |
| 5 | 质量标准 | 满足使用要求 |
| 6 | 安装进度 | 30天 |
| 7 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清 |
| 8 | 招标总限价 | 伍万零肆佰元整（50400元） |

| 项 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 投标文件份数 | 1份 |
| 10 | 投标文件提交地点 及截止时间 | 收件人： 地点： 启东市自来水厂有限公司 时间： 2018 年 11 月 26 日 9 时 30 分 |
| 11 | 开标 | 开标时间： 2018年 11 月 26 日9 时 30 分 地点：启东市自来水厂有限公司三楼会议室 |
| 12 | 评标办法 | 结合实际情况，各投标人必须满足招标文件规定要求后方可参加评标。经评审，确定最低投标有效报价者为中标人。最低报价如有相同者，则抽签决定中标人。有效报价指限价以下的报价。 |
| 13 | 备注 | 需提供：法人代表授权委托书（盖公章）、 被委托人身份证复印件（盖公章）、 投标报价函（盖公章）、 营业执照复印件（盖公章） |

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                     公司 (单位名称)的法定代表人，现授权委托                     公司 (单位名称)               (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 _____________ 的_______________的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委权，特此委托。

受托人（签字）：                 性别：      年龄：

身份证号码：                        职务：

单位名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：                    年____月_  日

投标报价函

| 项目名称 | 地面水厂，北新泵站，惠萍泵站不锈钢排气孔改造工程 |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 工程量 | 详见招标文件及附件 |
| 工程进度 及质量标准 |  |
| 投标截止时间 | 年 月 日上午 分 |
| 投标报价 | （大写） |
|  | （小写） 元 |
| 投标报价说明：1、投标报价在招标控制价以下的报价为有效报价； 2、投标报价精确到小数点后两位，单位为元； |  |
| 投标人（盖法人章）： 法定代表人或代理人（签字）： |  |

地面水厂，北新泵站，惠萍泵站不锈钢排气孔改造工程招标要求

- 需准时到达招标会场，迟到即视为自行放弃。

- 递交的招标报价函及其他招标需要的文件必须密封在信封内，不密封者视为无效文件，不予接收。

- 到达会场后应第一时间把按规定密封的招标报价函及其他招标需要的文件交给招标小组工作人员。

- 招标报价函及其他招标需要的文件应填写工整认真、字迹清楚，并按规定格式盖章、签字，如因字迹潦草、格式不规范等原因致使招标人无法认定的，则视为该招标文件无效。

启东市自来水厂有限公司

2018年11月20日