启东市自来水厂有限公司

启东市吕四自来水厂有限公司

启东市城市污水处理厂有限公司

_________________________________

联  合  招  标  文  件

招 标 人：  启东市自来水厂有限公司

启东市吕四自来水厂有限公司

启东市城市污水处理厂有限公司

日    期：   2019  年  6  月 3  日

启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司、启东市城市污水处理厂有限公司空调维保二次招投标文件

| 项 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司、启东市城市污水处理厂有限公司2019年度空调维保工程。 |
| 2 | 项目地点 | 启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司、启东市城市污水处理厂有限公司。（包括各公司的下属乡镇分支机构等） |
| 3 | 参标要求及项目数量 | - 参标人必须以单位名义参标 - 最优惠价中标 - 参标人以报价函的形式上交投标文件 - 参标人必须具有参标的资质证书 - 空调数量：启东市自来水厂有限公司空调232台、启东市吕四自来水厂有限公司空调70台、启东市城市污水处理厂有限公司空调44台.（详见招标文件附件） - 空调维保费核定价格：空调维保每台空调一年二次维保，每台每年费用：1.5匹48元、3匹102元、5匹10匹156元。 在夏冬两季到来之前一个月进行全面保养清洁和推修，确保空调在高峰期正常运行。做好日常保养维修和巡检工作，派出专职技术维修人员每月不少于一次进行巡回检查。发现问题及时解决，做好每次维修保养记录。在上班时间内如发现空调运行不正常或制冷、制热系统出现故障，接到电话后一个小时必须赶到现场进行修理。 7. 空调器的保养范围:室外机和室内机的整机保养，包括电路管线，电脑控制板，制冷、制热系统，空调滤网系统，内机除尘清洁，压力检测及药水清洗制冷器，加注氟昂利药水等。 |
| 4 | 报价 | 最优惠价中标 |
| 5 | 服务质量标准 | 合格 |
| 6 | 时间 | 2019年6月至2020年5月 |
| 7 | 付款方式 | 合同到期后一次性付清 |
| 8 | 招标总限价 | 按1.5匹48元、3匹102元、5匹10匹156元的基础。空调保养价格整体下浮5% |

| 项 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 投标文件份数 | 1份 |
| 10 | 投标文件提交地点 及截止时间 | 收件人：评标小组 地点： 启东市自来水厂有限公司 时间： 2019 年 6 月 6 日 9 时 00 分 |
| 11 | 开标 | 开标时间： 2019年 6 月 6 日 9 时 00 分 地点：启东市自来水厂有限公司三楼会议室 |
| 12 | 评标办法 | 结合实际情况，各投标人必须满足招标文件规定要求后方可参加评标。经评审，确定最低投标有效报价者为中标人。最低报价如有相同者，则抽签决定中标人。有效报价指限价以下的报价。 |
| 13 | 备注 | 需提供：法人代表授权委托书（盖公章）、 被委托人身份证复印件（盖公章）、 投标报价函（盖公章）、 营业执照复印件（盖公章） |

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                     公司 (单位名称)的法定代表人，现授权委托                     公司 (单位名称)               (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 _____________ 的_______________的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委权，特此委托。

受托人（签字）：                 性别：      年龄：

身份证号码：                        职务：

单位名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：                    年____月_  日

投标报价函

| 项目名称 | 启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司、启东市城市污水处理厂有限公司2019年度空调维保工程。 |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 工程量 | 启东市自来水厂有限公司空调232台、启东市吕四自来水厂有限公司空调70台、启东市城市污水处理厂有限公司空调44台.（详见招标文件附件） |
| 质量标准 | 合格 |
| 投标截止时间 | 2019年 6月6 日上午 9：00 分 |
| 投标报价 | （大写）空调保养价格下浮百分之______.空调维修价格市场价下浮百分之二十。 |
|  | （小写）空调保养价格下浮______% 空调维修价格市场价下浮20%。 |
| 投标报价说明：1、投标报价在招标控制价以下的报价为有效报价； 2、投标报价精确到小数点后两位，单位为%； |  |
| 投标人（盖法人章）： 法定代表人或代理人（签字）： |  |

启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司、启东市城市污水处理厂有限公司2019年度空调维保招标要求

- 需准时到达招标会场，迟到即视为自行放弃。

- 递交的招标报价函及其他招标需要的文件必须密封在信封内，不密封者视为无效文件，不予接收。

- 到达会场后应第一时间把按规定密封的招标报价函及其他招标需要的文件交给招标小组工作人员。

- 招标报价函及其他招标需要的文件应填写工整认真、字迹清楚，并按规定格式盖章、签字，如因字迹潦草、格式不规范等原因致使招标人无法认定的，则视为该招标文件无效。

启东市自来水厂有限公司

启东市吕四自来水厂有限公司

启东市城市污水处理厂有限公司

2019年6 月3 日