启东市自来水厂有限公司自来水管道查漏项目（二次）

招标文件

启东市自来水厂有限公司根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市自来水厂有限公司自来水管道查漏项目（二次）进行分散询价采购。

一、项目基本情况

采购方式：公开招标

采购预算：本项目预估费用为150000元。

最高限价：每小时漏量0.1元/吨·小时，超过最高限价的为无效报价。

报价方式：探漏按每小时漏量     元/吨·小时（建议精确到小数点后面三位）进行报价。

采购需求：详见项目具体内容，请仔细研究。

服务范围：全市覆盖。

本项目不接受联合体投标。

二、报价供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3、投标供应商具有有效的营业执照。

4、投标供应商自2020年1月1日（以合同签订之日为准）至今具有类似业绩（提供合同、发票及中标通知书复印件，并加盖单位公章）；

5、本项目招标不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2023年08月01日至2023年08月07日

地点：启东市自来水厂有限公司网站

四、报价注意事项：

1、供应商应按照本招标文件的要求编制报价文件，报价文件应对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。根据采购人提供的表格填写报价，本项目报价采用单价报价，应包括但不限于完成管道查漏项目的现场调查勘测、人工费、机械费、检测费、交通差旅费、交通费、验收、相关辅助材料费、管理费、利润、措施费、规范以及应由供应商支付的规费及税金等一切费用，项目实施过程中不再支付其它任何费用。同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价。

本次探漏计费方式：查到漏水点总漏量（吨/小时）×24×365×（中标价）元/吨·小时，作为结算价。如该漏水点发现漏水量结算价小于200元的，以每个点200元作为最低计费标准。

最终结算的漏水流量以业务部门相关证明材料为准。

2、投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位:启东市自来水厂有限公司

联系人：高明君

联系电话：0513-83109995

采购代理机构：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

招标代理地址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人及电话：陈佩芬  0513-83248588

3、报价文件构成

（1）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）。

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（按照附件一格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）。

（3）法定代表人身份证正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标均须提供本项材料）。

（4）投标供应商自2020年1月1日（以合同签订之日为准）至今具有类似业绩（提供合同、发票及中标通知书复印件，并加盖单位公章）。

（5）报价承诺书（按照附件二格式填写）。

（6）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件三格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件四格式填写）。

（8）未被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（网络截图复印件，加盖公章）。

注：（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、纸质询价响应文件递交

请你方于 2023 年 08月 07 日 15 时 00 分（北京时间）携报价资料在启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室参与投标报价。

5、报价保证金：本项目免收投标保证金。

五、项目具体内容：

（一）技术服务内容：

1.为了控制管网漏损率，对全市管网进行漏水详查（阀栓听音、路面听音、相关检测等）。

2.漏水点定位：准确率≥95%，定位精度≤1.0m。准确率与计价挂钩综合评测。以暗漏点实地标注点为圆心，1米半径以内视为定位准确。成交供应商定位准确率必须达到95%。超出定位准确率的定位点，成交供应商需承担开挖回填费用：混泥土地面800元/处，绿化自然土路面300元/处。

3、DN300及以下管道漏点定位误差半径≤1米，按全价计算；1米＜误差半径≤2米的，按半价计算；误差半径﹥2米的，不计价。DN300（不含）以上管道漏点定位误差半径≤1米，按全价计算；1米＜误差半径≤2.5米的，按半价计算；误差半径﹥2.5米的，不计价。

遇地下电缆、燃气管道等特殊情况，无法钻孔准确定位，且乙方已事先向甲方说明了情况的，则漏点定位误差不作要求，但计费按检漏量单价的70%计算。

（二）技术服务地点：全市（城区、各乡镇、吕四水厂），启隆镇除外。具体以业务部门通知的地点为准。

（三）验收标准及方法：

1、质量要求：合格，安全规范文明施工，达到相关国标和行业标准。

2、验收标准：成交供应商提供完整的查漏资料，并按招标文件中有关技术要求施工。

3、验收方法：

（1）由采购单位组织相关人员及时对成交供应商探漏数据进行核准，查出的漏点及时开挖修复。

（2）填写漏量记录认定单及漏点说明（附定位水印照片，由成交供应商提供）；

（3）每个漏点由采购单位相关人员签字认定（详细的描述出漏点所在位置，所漏部位，口径，漏水量（查到漏水点总漏量吨/小时）等参数）。

（4）成交供应商检查出的漏水量必须经采购单位相关部门签字确认，方可作为结算依据。

4、服务范围：全市覆盖。

5、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在收到中标通知书后7日内向采购单位交纳履约保证金，金额为1.5万元（现金或转账或银行汇票）。

履约保证金在供应商供货服务期（服务期包括质保期）完毕并验收合格后返还。合同履行过程中包括质保期内，如供应商违约的，招标单位有权在履约保证金中直接扣除相应的款项。

6、约定事项：

1、本次探漏计费方式：查到漏水点总漏量（吨/小时）×24×365×（中标价）元/吨·小时，作为结算价。如该漏水点发现漏水量结算价小于200元的，以每个点200元作为最低计费标准。

2、最终结算的漏水流量以业务部门相关证明材料为准。

六、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在启东市自来水厂有限公司网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同：成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。

3、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

七、成交原则：符合采购需求且报单价最低者成交。若报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

备注：若本项目投标人不足三家或经评审后有效投标人不足三家时，开标继续进行。若参与投标人只有一家时或资格审查合格的投标人只有一家时，直接转为单一来源采购。

八、付款方式：按实际检测到的漏水量进行结算，成交供应商必须提供经采购单位相关人员签字的漏水量相关资料，无质量问题后付清。成交供应商应根据采购单位要求开具发票，付款时间为采购单位收到成交供应商开具的增值税发票后30日内。

启东市自来水厂有限公司

2023年08月01日

附件一：

法定代表人授权委托书

启东市自来水厂有限公司：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       特授权          代表我单位全权办理针对启东市自来水厂有限公司自来水管道查漏项目（二次）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

年   月  日

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件

附件二：

报 价 承 诺 书

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目启东市自来水厂有限公司自来水管道查漏项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2、我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3、我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5、我方的报价文件自开标后60天内有效。

6、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　  邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　    　　　　　　　　　（盖公章）

日期：  年  月  日

附件三：

启东市自来水厂有限公司自来水管道查漏项目（二次）

投标报价表

| 项目名称 | 投标报价 | 服务范围 |
| --- | --- | --- |
| 启东市自来水厂有限公司自来水管道查漏项目（二次） | 探漏按每小时漏量 元/吨·小时 | 全市覆盖 |
| 注： 1.投标报价包括但不限于完成管道查漏项目的现场调查勘测、人工费、机械费、检测费、交通差旅费、交通费、验收、相关辅助材料费、管理费、利润、措施费、规范以及应由供应商支付的规费及税金等一切费用，项目实施过程中不再支付其它任何费用。 2.本次探漏计费方式：查到漏水点总漏量（吨/小时）×24×365×（中标价）元/吨·小时，作为结算价。如该漏水点发现漏水量结算价小于200元的，以每个点200元作为最低计费标准。 3.最终结算的漏水流量以业务部门相关证明材料为准。 |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日